## Мои данные
Форма № 4
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
|  | // | [10 empty] | //
" _____ " ________________ 202__ г. | [10 empty] | " _____ " ________________ 202__ г.
ОАО "Кучуксульфат"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3-5-22
(локальная смета)
на | Ремонт душевой в здании по ремонту механизмов;
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: проект 340-0040
[7 empty] | Сметная стоимость |  |  |  | 373783.43 |  | руб.
[7 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 55668.96 |  | руб.
[7 empty] | Сметная трудоемкость |  |  |  | 224.99 |  | чел.час
[11 empty] | 220.38 | 4.61
Составлен в ценах на 2 квартал 2022
N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы |  |  | Индекс | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин
|  |  |  | (в базисном уровне цен) |  |  |  | (в текущем уровне цен)
|  |  |  | Всего | экспл. машин | материалов |  | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | обслуживающие маш.
[12 empty] | на един. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных; 100 м2 _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 91% от ФОТ; (592,33 руб.) СП 52% от ФОТ; (338,47 руб.) | 0.028 | 1002,95 ______ 761 | 241,95 ______ 104,49 |  | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 640.42 | 572.33 | 68,09 ______ 81,09 |  | 91,15 ______ 7,74 | 2,55 ______ 0,22
2 | ФЕРр63-15-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей; 100 м2 _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 90% от ФОТ; (378,8 руб.) СП 45% от ФОТ; (189,4 руб.) | 0.0685 | 228,75 ______ 228,75 |  |  | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 420.89 | 420.89 |  |  | 26.9 | 1.84
3 | ФЕРр57-2-3 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №746/пр | Разборка покрытий полов: из керамических плиток; 100 м2 _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 89% от ФОТ; (1039,01 руб.) СП 49% от ФОТ; (572,04 руб.) | 0.0685 | 660,07 ______ 615,06 | 45,01 ______ 19,44 |  | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 1162.65 | 1131.66 | 30,99 ______ 36,91 |  | 69,87 ______ 1,44 | 4,79 ______ 0,1
4 | ФЕРр57-2-4 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №746/пр | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм; 100 м2 _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 89% от ФОТ; (1642,75 руб.) СП 49% от ФОТ; (904,44 руб.) | 0.0685 | 2031,06 ______ 978,89 | 1052,17 ______ 24,3 |  | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 2500.18 | 1801.08 | 699,10 ______ 46,14 |  | 111,2 ______ 1,8 | 7,62 ______ 0,12
5 | ФЕРр57-2-9 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №746/пр | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4; 100 м2 _______________ (Районный к-т 1,032; ПЗ=24 (ОЗП=24; ЭМ=24 к расх.; ЗПМ=24; МАТ=24 к расх.; ТЗ=24; ТЗМ=24)) _______________ НР 89% от ФОТ; (-940,94 руб.) СП 49% от ФОТ; (-518,05 руб.) | -0.0685 | 574,62 ______ 574,62 |  |  | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | -1057.24 | -1057.24 |  |  | 65.28 | -4.47
6 | ФЕР46-04-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии; м3 _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 91% от ФОТ; (724,06 руб.) СП 52% от ФОТ; (413,75 руб.) | 0.411 | 189,3 ______ 72,07 | 117.23 |  | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 1262.07 | 795.67 | 466.4 |  | 7.7 | 3.16
7 | ФЕРр63-7-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток; 100 м2 _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 90% от ФОТ; (5439,81 руб.) СП 45% от ФОТ; (2719,9 руб.) | 0.37 | 699,46 ______ 603,45 | 96,01 ______ 4,73 |  | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 6342.59 | 5997.22 | 345,37 ______ 48,51 |  | 74,3 ______ 0,35 | 27,49 ______ 0,13
8 | ФЕР46-02-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных; 100 м2 _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 103% от ФОТ; (2432,45 руб.) СП 59% от ФОТ; (1393,34 руб.) | 0.37 | 237,63 ______ 237,63 |  |  | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 2361.6 | 2361.6 |  |  | 29.52 | 10.92
9 | ФЕРр55-5-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи; м3 _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 92% от ФОТ; (2274,24 руб.) СП 49% от ФОТ; (1211,28 руб.) | 0.72 | 208,22 ______ 127,82 | 80.4 |  | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 3032.36 | 2472 | 560.36 |  | 15.88 | 11.43
10 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза _______________ НР 0% от руб.) СП 0% от | 6.5808 | 42.98 | 42.98 |  | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 2737.92 |  | 2737.92
11 | ФССЦпг-03-21-01-007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км; 1 т груза _______________ НР 0% от руб.) СП 0% от | 6.5808 | 8.58 | 8.58 |  | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 546.56 |  | 546.56
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 19950 | 14495.21 | 5454,79 ______ 212,65 |  |  | 65,33 ______ 0,57
Накладные расходы | [7 empty] | 13588.43
Сметная прибыль | [7 empty] | 7227.82
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [7 empty] | 40766.25 |  |  |  |  | 65,33 ______ 0,57
Раздел 2. Строительные работы
12 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 112% от ФОТ; (636,45 руб.) СП 65% от ФОТ; (369,37 руб.) | 0.0685 | 343,86 ______ 291,71 | 43,61 ______ 17,15 | 8.54 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 570.9 | 536.71 | 29,93 ______ 32,56 | 4.26 | 35,6 ______ 1,27 | 2,44 ______ 0,09
13 | ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Раствор готовый кладочный, цементный, М150; м3 | 0.1397 | 548.3 |  | 548.3 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 557.63 |  |  | 557.63
14 | ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 _______________ (Районный к-т 1,032; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) _______________ НР 112% от ФОТ; (-26,54 руб.) СП 65% от ФОТ; (-15,41 руб.) | -0.0685 | 22,32 ______ 7,2 | 15,12 ______ 5,68 |  | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | -23.61 | -13.25 | -10,36 ______ -10,78 |  | 0,88 ______ 0,42 | -0,06 ______ -0,03
15 | ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Раствор готовый кладочный, цементный, М150; м3 | -0.0699 | 548.3 |  | 548.3 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | -279.01 |  |  | -279.01
16 | ФЕР11-01-004-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой; 100 м2 _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 112% от ФОТ; (1417,36 руб.) СП 65% от ФОТ; (822,58 руб.) | 0.095 | 1793,67 ______ 483,83 | 308,66 ______ 12,11 | 1001.18 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 2211.85 | 1234.6 | 284,83 ______ 31,89 | 692.42 | 41,6 ______ 0,98 | 3,95 ______ 0,09
17 | ФССЦ-12.1.02.03-0162 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Техноэласт: Барьер ЭПС; м2 | 10.64 | 28.51 |  | 28.51 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 2208.36 |  |  | 2208.36
18 | ФЕР11-01-004-05 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм; 100 м2 _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 112% от ФОТ; (576,33 руб.) СП 65% от ФОТ; (334,48 руб.) | 0.0685 | 1124,53 ______ 274,35 | 157,21 ______ 5,33 | 692.97 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 954.89 | 504.77 | 104,55 ______ 10,12 | 345.57 | 24,3 ______ 0,43 | 1,66 ______ 0,03
19 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 112% от ФОТ; (636,45 руб.) СП 65% от ФОТ; (369,37 руб.) | 0.0685 | 343,86 ______ 291,71 | 43,61 ______ 17,15 | 8.54 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 570.9 | 536.71 | 29,93 ______ 32,56 | 4.26 | 35,6 ______ 1,27 | 2,44 ______ 0,09
20 | ФЕР11-01-027-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных; 100 м2 _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 112% от ФОТ; (2336,81 руб.) СП 65% от ФОТ; (1356,19 руб.) | 0.0685 | 9081,31 ______ 1080,38 | 142,03 ______ 53,61 | 7858.9 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 6004.22 | 1987.8 | 97,34 ______ 101,80 | 3919.08 | 119,78 ______ 4,5 | 8,2 ______ 0,31
21 | ФЕР08-02-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м; 100 м2 _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 110% от ФОТ; (1539,65 руб.) СП 69% от ФОТ; (965,78 руб.) | 0.0465 | 1451,66 ______ 1065,16 | 355,1 ______ 55,49 | 31.4 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 1503.06 | 1330.37 | 162,06 ______ 71,53 | 10.63 | 121 ______ 4,11 | 5,63 ______ 0,19
22 | ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм; 1000 шт | 0.2325 | 1752.6 |  | 1752.6 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 2966.45 |  |  | 2966.45
23 | ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Раствор готовый кладочный, цементный, М150; м3 | 0.107 | 548.3 |  | 548.3 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 427.1 |  |  | 427.1
24 | ФЕР08-01-003-10 Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №321/пр | Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой на основе бутилкаучука в один слой; 100 м2 _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 110% от ФОТ; (262,7 руб.) СП 69% от ФОТ; (164,79 руб.) | 0.265 | 36,26 ______ 32,97 | 3,29 ______ 0,58 |  | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 243.26 | 234.69 | 8,57 ______ 4,26 |  | 3,36 ______ 0,05 | 0,89 ______ 0,01
25 | ФССЦ-01.2.03.03-0053 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Мастика битумно-полимерная, марка "МБПХ" холодная; т | 0.01474 | 9754.55 |  | 9754.55 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 1046.73 |  |  | 1046.73
26 | ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен; 100 м2 _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 100% от ФОТ; (4688,31 руб.) СП 49% от ФОТ; (2297,27 руб.) | 0.265 | 1559,57 ______ 608,42 | 85,89 ______ 50,25 | 865.26 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 6231.68 | 4330.64 | 231,78 ______ 369,12 | 1669.26 | 65 ______ 5,32 | 17,23 ______ 1,41
27 | ФЕР15-01-019-01 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону; 100 м2 _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 100% от ФОТ; (13824,09 руб.) СП 49% от ФОТ; (6773,8 руб.) | 0.27 | 2692,08 ______ 1894,75 | 29,82 ______ 11,44 | 767.51 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 15330.33 | 13741.12 | 80,59 ______ 85,62 | 1508.62 | 200 ______ 0,86 | 54 ______ 0,23
28 | ФЕР10-04-014-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство сантехнических перегородок: (душевые перегородки) на каркасе из алюминиевого профиля; 100 м2 _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 108% от ФОТ; (340,18 руб.) СП 55% от ФОТ; (173,24 руб.) | 0.0288 | 70538,18 ______ 407,18 |  | 70131 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 15018.93 | 314.98 |  | 14703.95 | 43.5 | 1.25
29 | ФЕР10-01-047-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2; 100 м2 _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 108% от ФОТ; (1256,26 руб.) СП 55% от ФОТ; (639,76 руб.) | 0.0294 | 4803,05 ______ 1420,75 | 248,35 ______ 52,23 | 3133.95 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 1864.72 | 1121.95 | 72,00 ______ 42,57 | 670.77 | 159,34 ______ 4,33 | 4,68 ______ 0,13
30 | ФССЦ-11.3.01.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Блоки дверные внутренние: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002); м2 | 2.94 | 1428.35 |  | 1428.35 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 30571.26 |  |  | 30571.26
31 | ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных; 100 м2 _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 103% от ФОТ; (87,04 руб.) СП 59% от ФОТ; (49,86 руб.) | 0.017125 | 183,7 ______ 183,7 |  |  | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 84.5 | 84.5 |  |  | 22.82 | 0.39
32 | ФЕР15-04-006-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков; 100 м2 _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 100% от ФОТ; (366,59 руб.) СП 49% от ФОТ; (179,63 руб.) | 0.0685 | 201,39 ______ 198,75 | 2,28 ______ 0,49 | 0.36 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 367.41 | 365.69 | 1,54 ______ 0,93 | 0.18 | 20,02 ______ 0,04 | 1.37
33 | ФССЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"; т | 0.0014 | 18390.16 |  | 18390.16 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 187.43 |  |  | 187.43
34 | ФЕР15-01-047-16 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство: потолков ПВХ; 100 м2 _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 100% от ФОТ; (1943,27 руб.) СП 49% от ФОТ; (952,2 руб.) | 0.0685 | 29449,7 ______ 1051,17 | 149,83 ______ 5 | 28248.7 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 16120.77 | 1934.07 | 99,64 ______ 9,49 | 14087.06 | 108,36 ______ 0,39 | 7,42 ______ 0,03
35 | ФССЦ-09.2.02.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Рейка алюминиевая потолочная, ширина 100 мм; м | -71.93 | 24.71 |  | 24.71 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | -12939.4 |  |  | -12939.4
36 | ФССЦ-09.2.01.05-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подвес в комплекте; 100 шт | -0.048 | 366 |  | 366 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | -127.9 |  |  | -127.9
37 | ФССЦ-09.2.01.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Гребенка несущая; м | -6.85 | 20.47 |  | 20.47 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | -1020.8 |  |  | -1020.8
38 | ФССЦ-11.3.03.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Панели декоративные пластиковые, размер 2700х250х8 мм; м2 | 10.13 | 62.08 |  | 62.08 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 4578.18 |  |  | 4578.18
39 | ФССЦ-07.2.06.03-0119 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28х27х0,6 мм; м | 18 | 4 |  | 4 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 524.16 |  |  | 524.16
40 | ФССЦ-07.2.06.03-0156 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Профиль потолочный ПП 60/27/0,6 арочный; м | 12 | 17.67 |  | 17.67 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 1543.65 |  |  | 1543.65
41 | ФССЦ-07.2.06.05-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Соединители типа ПП одноуровневые из оцинкованной стали для профилей сечением 60х27 мм; 100 шт | 0.04 | 176.81 |  | 176.81 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 51.49 |  |  | 51.49
42 | Прайс-лист | Плинтус ПВХ потолочный для панелей 3000 мм; шт | 7 | 8.91 |  | 8.91 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 454.05 |  |  | 454.05
43 | ФССЦ-01.7.15.07-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм; 1000 шт | 0.08 | 180 |  | 180 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 104.83 |  |  | 104.83
44 | Прайс-лист | Саморез с прессшайбой МУП 4,2х41; 100 шт | 0.8 | 37.46 |  | 37.46 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 218.17 |  |  | 218.17
45 | Прайс-лист | Шуруп сверлящий самонарезающий с прессшайбой 4.2х13; 200 шт | 1 | 30.91 |  | 30.91 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 225.02 |  |  | 225.02
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 98351.21 | 28245.35 | 1192,40 ______ 781,67 | 68913.46 |  | 111,49 ______ 2,58
Накладные расходы | [7 empty] | 29910.27
Сметная прибыль | [7 empty] | 15446.32
Итого по разделу 2 Строительные работы | [7 empty] | 143707.8 |  |  |  |  | 111,49 ______ 2,58
Раздел 3. Сеть отопления
46 | ФЕР18-03-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка радиаторов: стальных; 100 кВт _______________ (Районный к-т 1,032; ОП п.1.18.16 Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов - 3% ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03) _______________ НР 121% от ФОТ; (280,05 руб.) СП 72% от ФОТ; (166,64 руб.) | 0.01428 | 1984,57 ______ 563,51 | 198,68 ______ 39,91 | 1222.39 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 371.17 | 216.14 | 27,95 ______ 15,80 | 127.08 | 60,873 ______ 3,2239 | 0,87 ______ 0,05
47 | ФССЦ-18.5.10.05-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-B 500», количество секций 1, мощность 204 Вт; шт | 7 | 142.86 |  | 142.86 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 7280.15 |  |  | 7280.15
48 | ФССЦ-23.8.01.11-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Переходник Н-В размером 3/4"; 10 шт | 0.4 | 702 |  | 702 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 2044.22 |  |  | 2044.22
49 | ФССЦ-23.8.01.03-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с внутренней резьбой, размер 3/4"; 10 шт | 2 | 104 |  | 104 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 1514.24 |  |  | 1514.24
50 | ФЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка кранов воздушных; компл _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 121% от ФОТ; (41,26 руб.) СП 72% от ФОТ; (24,55 руб.) | 1 | 27,2 ______ 1,27 |  | 25.93 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 222.87 | 34.1 |  | 188.77 | 0.12 | 0.12
51 | ФЕР16-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм; 100 м _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 121% от ФОТ; (405,51 руб.) СП 72% от ФОТ; (241,29 руб.) | 0.1 | 234,27 ______ 124,17 | 41,17 ______ 0,6 | 68.93 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 423.6 | 333.52 | 39,90 ______ 1,66 | 50.18 | 12,8 ______ 0,05 | 1,28 ______ 0,01
52 | ФЕР16-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм; 100 соединений _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 121% от ФОТ; (411,34 руб.) СП 72% от ФОТ; (244,76 руб.) | 0.42 | 30,13 ______ 30,13 |  |  | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 339.95 | 339.95 |  |  | 2.86 | 1.2
53 | ФССЦ-24.3.02.05-0053 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR 9, размер 32х3,6 мм; м | 10.25 | 22.26 |  | 22.26 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 1661.04 |  |  | 1661.04
54 | ФССЦ-18.1.09.07-0023 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 32 мм; шт | 3 | 59.45 |  | 59.45 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 1298.39 |  |  | 1298.39
55 | ФССЦ-24.3.05.15-0148 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Тройник полипропиленовый переходный, номинальный наружный диаметр 32х25х32 мм; шт | 2 | 3.46 |  | 3.46 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 50.38 |  |  | 50.38
56 | ФССЦ-24.3.05.07-0133 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 32х25 мм; шт | 4 | 1.32 |  | 1.32 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 38.44 |  |  | 38.44
57 | ФССЦ-24.3.05.07-0136 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40х32 мм; шт | 2 | 2.51 |  | 2.51 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 36.55 |  |  | 36.55
58 | ФССЦ-18.1.09.06-1028 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 20 мм со сгоном; шт | 2 | 54.73 |  | 54.73 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 796.87 |  |  | 796.87
59 | ФССЦ-24.3.05.16-0133 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 32мм; шт | 2 | 3.24 |  | 3.24 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 47.17 |  |  | 47.17
60 | ФССЦ-24.3.05.07-0055 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1"1/4; шт | 2 | 15.84 |  | 15.84 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 230.63 |  |  | 230.63
61 | ФЕР16-04-005-02 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм; 100 м _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 121% от ФОТ; (83,42 руб.) СП 72% от ФОТ; (49,64 руб.) | 0.02 | 245,87 ______ 127,85 | 40,51 ______ 0,49 | 77.51 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 87.82 | 68.68 | 7,85 ______ 0,27 | 11.29 | 13,18 ______ 0,04 | 0.26
62 | ФЕР16-04-006-02 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм; 100 соединений _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 121% от ФОТ; (112,18 руб.) СП 72% от ФОТ; (66,75 руб.) | 0.14 | 24,65 ______ 24,65 |  |  | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 92.71 | 92.71 |  |  | 2.34 | 0.33
63 | ФССЦ-24.3.02.05-0052 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 25х3,5 мм; м | 2.05 | 16.71 |  | 16.71 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 249.38 |  |  | 249.38
64 | ФССЦ-24.3.05.16-0204 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Угольник полимерный комбинированный, ПП-Г, с внутренней резьбой, номинальное давление 25 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"; шт | 4 | 9.33 |  | 9.33 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 271.69 |  |  | 271.69
65 | ФССЦ-24.3.05.16-0132 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм; шт | 5 | 1.02 |  | 1.02 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 37.13 |  |  | 37.13
66 | ФССЦ-11.3.03.15-1030 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр | Накладки (обводы) декоративные из ПВХ для труб номинальным диаметром 25 мм; 100 шт | 0.01 | 141.46 |  | 141.46 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 10.3 |  |  | 10.3
67 | ФЕР17-01-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка полотенцесушителей: из латунных хромированных труб; 10 шт _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 121% от ФОТ; (803,98 руб.) СП 72% от ФОТ; (478,4 руб.) | 0.1 | 303,26 ______ 246,21 | 6,57 ______ 1,16 | 50.48 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 704.54 | 661.33 | 6,46 ______ 3,22 | 36.75 | 24,8 ______ 0,1 | 2,48 ______ 0,01
68 | ФССЦ-18.5.09.03-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Крепление полотенцесушителя "Телескоп" хромированное, диаметр 25 мм; 10 шт | 0.2 | 217.01 |  | 217.01 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 315.97 |  |  | 315.97
69 | Прайс-лист | Водяной полотенцесушитель Роснерж Дуга 60х50 см; шт | 1 | 1859.78 |  | 1859.78 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 13539.2 |  |  | 13539.2
70 | ФЕР16-07-003-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм; шт _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 121% от ФОТ; (3656,73 руб.) СП 72% от ФОТ; (2175,9 руб.) | 2 | 94,62 ______ 56 | 6,79 ______ 0,26 | 31.83 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 3603.46 | 3008.12 | 131,90 ______ 14,42 | 463.44 | 5,64 ______ 0,02 | 11,28 ______ 0,04
71 | Прайс-лист | Переход К 57х4-40х4; шт | 2 | 24.07 |  | 24.07 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 350.46 |  |  | 350.46
72 | Прайс-лист | Сгон 32; шт | 2 | 11.29 |  | 11.29 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 164.38 |  |  | 164.38
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 35782.71 | 4754.55 | 214,06 ______ 35,37 | 30814.1 |  | 17,82 ______ 0,11
Накладные расходы | [7 empty] | 5795.8
Сметная прибыль | [7 empty] | 3448.74
Итого по разделу 3 Сеть отопления | [7 empty] | 45027.25 |  |  |  |  | 17,82 ______ 0,11
Раздел 4. Вентиляция
73 | ФЕРр69-1-22 Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №321/пр | Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной: 2 кирпича для трубопроводов диаметром 200 мм; 100 шт _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 92% от ФОТ; (696,71 руб.) СП 44% от ФОТ; (333,21 руб.) | 0.01 | 11119,41 ______ 1813,41 | 9306 ______ 1006 |  | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 1396.55 | 487.08 | 909,47 ______ 278,86 |  | 206 ______ 100 | 2,06 ______ 1
74 | ФЕР20-01-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 121% от ФОТ; (7,3 руб.) СП 72% от ФОТ; (4,34 руб.) | 0.00016 | 3277,19 ______ 1389,03 | 117,43 ______ 14,83 | 1770.73 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 8.21 | 5.97 | 0,18 ______ 0,06 | 2.06 | 154 ______ 1,2 | 0.02
75 | ФССЦ-19.1.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметр до 200 мм; м2 | 0.016 | 76.99 |  | 76.99 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 8.97 |  |  | 8.97
76 | ФЕР20-02-002-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2; 100 шт _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 121% от ФОТ; (71,04 руб.) СП 72% от ФОТ; (42,27 руб.) | 0.01 | 531,37 ______ 218,31 | 1,4 ______ 0,27 | 311.66 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 81.47 | 58.64 | 0,14 ______ 0,07 | 22.69 | 24,8 ______ 0,02 | 0.25
77 | ФССЦ-19.2.03.07-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Решетки вентиляционные, пластмассовые, размер 140х190 мм; шт | 1 | 7.75 |  | 7.75 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 56.42 |  |  | 56.42
78 | ФЕР20-03-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т; шт _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 121% от ФОТ; (1197,11 руб.) СП 72% от ФОТ; (712,33 руб.) | 1 | 44,88 ______ 36,23 | 6,62 ______ 0,6 | 2.03 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 1052.61 | 973.23 | 64,60 ______ 16,64 | 14.78 | 3,65 ______ 0,05 | 3,65 ______ 0,05
79 | ФССЦ-64.1.04.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Вентилятор осевой DECOR 100C; компл | 1 | 143.42 |  |  | МАТ=5,26 | 754.39
80 | Прайс-лист | Решетка вентиляционная круглая 15РКМ; шт | 1 | 64.44 |  | 64.44 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 469.12 |  |  | 469.12
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 3827.74 | 1524.92 | 974,39 ______ 295,63 | 574.04 |  | 5,98 ______ 1,05
Накладные расходы | [7 empty] | 1980.74
Сметная прибыль | [7 empty] | 1096.33
Итого по разделу 4 Вентиляция | [7 empty] | 6904.81 |  |  |  |  | 5,98 ______ 1,05
Раздел 5. Сеть канализации
81 | ФЕР23-01-030-01 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм; 100 м _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 117% от ФОТ; (338,46 руб.) СП 74% от ФОТ; (214,07 руб.) | 0.03 | 1128,13 ______ 253,1 | 872,74 ______ 105,89 | 2.29 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 460.62 | 203.95 | 256,17 ______ 88,06 | 0.5 | 26,09 ______ 7,8 | 0,78 ______ 0,23
82 | ФССЦ-24.3.02.02-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм; м | 3.03 | 43.52 |  | 43.52 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 959.98 |  |  | 959.98
83 | ФССЦ-24.3.05.08-0204 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Отвод полипропиленовый 87,5°, для систем водоотведения, диаметр 110 мм; шт | 1 | 7.81 |  | 7.81 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 56.86 |  |  | 56.86
84 | Прайс-лист | Патрубок переходной РР 110х50; шт | 1 | 13.39 |  | 13.39 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 97.48 |  |  | 97.48
85 | Прайс-лист | Тройник 45° РР 110х50; шт | 2 | 23.84 |  | 23.84 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 347.11 |  |  | 347.11
86 | ФЕР17-01-001-23 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка трапов диаметром : 100 мм; 10 компл _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 121% от ФОТ; (266,45 руб.) СП 72% от ФОТ; (158,55 руб.) | 0.1 | 133,78 ______ 78,43 | 15,61 ______ 3,55 | 39.74 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 255.02 | 210.67 | 15,42 ______ 9,85 | 28.93 | 7,9 ______ 0,29 | 0,79 ______ 0,03
87 | Прайс-лист | Трап регулируемый 120х120мм горизонтальный выпуск АНИ Пласт; шт | 3 | 108.86 |  | 108.86 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 2377.5 |  |  | 2377.5
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 4554.57 | 414.62 | 271,59 ______ 97,91 | 3868.36 |  | 1,57 ______ 0,26
Накладные расходы | [7 empty] | 608.48
Сметная прибыль | [7 empty] | 374.86
Итого по разделу 5 Сеть канализации | [7 empty] | 5537.91 |  |  |  |  | 1,57 ______ 0,26
Раздел 6. Сеть водоснабжения
88 | ФЕР16-04-005-02 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм; 100 м _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 121% от ФОТ; (834,25 руб.) СП 72% от ФОТ; (496,41 руб.) | 0.2 | 245,87 ______ 127,85 | 40,51 ______ 0,49 | 77.51 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 878.19 | 686.83 | 78,51 ______ 2,71 | 112.85 | 13,18 ______ 0,04 | 2,64 ______ 0,01
89 | ФЕР16-04-006-02 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм; 100 соединений _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 121% от ФОТ; (368,59 руб.) СП 72% от ФОТ; (219,33 руб.) | 0.46 | 24,65 ______ 24,65 |  |  | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 304.62 | 304.62 |  |  | 2.34 | 1.08
90 | ФССЦ-24.3.05.16-0132 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм; шт | 14 | 1.02 |  | 1.02 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 103.96 |  |  | 103.96
91 | ФССЦ-24.3.05.15-0192 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм; шт | 4 | 1.02 |  | 1.02 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 29.7 |  |  | 29.7
92 | ФССЦ-24.3.02.05-0052 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 25х3,5 мм; м | 20.5 | 16.71 |  | 16.71 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 2493.8 |  |  | 2493.8
93 | ФССЦ-11.3.03.15-1030 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр | Накладки (обводы) декоративные из ПВХ для труб номинальным диаметром 25 мм; 100 шт | 3 | 141.46 |  | 141.46 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 3089.49 |  |  | 3089.49
94 | ФЕР16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм; 100 м _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 121% от ФОТ; (129,91 руб.) СП 72% от ФОТ; (77,3 руб.) | 0.03 | 261,81 ______ 132,99 | 38,99 ______ 0,23 | 89.83 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 138.12 | 107.17 | 11,33 ______ 0,20 | 19.62 | 13,71 ______ 0,02 | 0.41
95 | ФЕР16-04-006-01 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм; 100 соединений _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 121% от ФОТ; (184,17 руб.) СП 72% от ФОТ; (109,59 руб.) | 0.34 | 16,67 ______ 16,67 |  |  | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 152.21 | 152.21 |  |  | 1.56 | 0.53
96 | ФССЦ-24.3.02.05-0051 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 20х2,8 мм; м | 20.5 | 11.59 |  | 11.59 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 1729.69 |  |  | 1729.69
97 | ФССЦ-18.1.09.06-1026 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 20 мм с угловым сгоном; шт | 8 | 86.43 |  | 86.43 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 5033.68 |  |  | 5033.68
98 | ФССЦ-24.3.05.16-0131 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 20 мм; шт | 3 | 0.71 |  | 0.71 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 15.51 |  |  | 15.51
99 | ФССЦ-24.3.05.16-0161 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Угольник полимерный комбинированный, ПП-Г, с внутренней резьбой, номинальное давление 25 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"; шт | 3 | 11.4 |  | 11.4 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 248.98 |  |  | 248.98
100 | ФССЦ-24.3.05.15-0143 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм; шт | 3 | 2.05 |  | 2.05 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 44.77 |  |  | 44.77
101 | Прайс-лист | Сетка душевая пластиковая 1/2; шт | 3 | 15.32 |  | 15.32 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 334.59 |  |  | 334.59
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 14597.31 | 1250.83 | 89,84 ______ 2,91 | 13256.64 |  | 4,66 ______ 0,01
Накладные расходы | [7 empty] | 1517.03
Сметная прибыль | [7 empty] | 902.69
Итого по разделу 6 Сеть водоснабжения | [7 empty] | 17017.03 |  |  |  |  | 4,66 ______ 0,01
Раздел 7. Электроснабжение
102 | ФЕРм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола; 100 м _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 97% от ФОТ; (1125,58 руб.) СП 51% от ФОТ; (591,8 руб.) | 0.3 | 160,8 ______ 144,01 |  | 16.79 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 1197.06 | 1160.39 |  | 36.67 | 15.2 | 4.56
103 | ФССЦ-24.3.01.02-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм; м | 30 | 1.61 |  | 1.61 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 351.62 |  |  | 351.62
104 | ФССЦ-23.8.03.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 16 мм; 10 шт | 10 | 1.8 |  | 1.8 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 131.04 |  |  | 131.04
105 | ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2; 100 м _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 97% от ФОТ; (756,49 руб.) СП 51% от ФОТ; (397,74 руб.) | 0.55 | 70,39 ______ 52,29 | 3,62 ______ 0,5 | 14.48 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 849.99 | 772.5 | 19,51 ______ 7,63 | 57.98 | 5,39 ______ 0,04 | 2,96 ______ 0,02
106 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм; 100 м _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 97% от ФОТ; (83,39 руб.) СП 51% от ФОТ; (43,84 руб.) | 0.02 | 211,72 ______ 159,88 | 0,31 ______ 0,14 | 51.53 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 93.45 | 85.89 | 0,06 ______ 0,08 | 7.5 | 16,29 ______ 0,01 | 0.33
107 | ФССЦ-20.2.05.04-0025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель-канал (короб) 25х16 мм; м | 2 | 1.71 |  | 1.71 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 24.9 |  |  | 24.9
108 | ФССЦ-20.2.05.03-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заглушка торцевая для кабель-канала 25х16 мм; 100 шт | 0.02 | 134 |  | 134 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 19.51 |  |  | 19.51
109 | ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2; 100 м _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 97% от ФОТ; (14,39 руб.) СП 51% от ФОТ; (7,57 руб.) | 0.02 | 39,44 ______ 27,36 | 1,81 ______ 0,26 | 10.27 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 16.55 | 14.7 | 0,35 ______ 0,14 | 1.5 | 2,82 ______ 0,02 | 0.06
110 | ФССЦ-21.1.06.09-0152 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660; 1000 м | 0.022 | 6920.41 |  | 6920.41 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 1108.37 |  |  | 1108.37
111 | ФССЦ-21.1.06.09-0148 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х6-660; 1000 м | 0.035 | 11363.9 |  | 11363.9 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 2895.52 |  |  | 2895.52
112 | Прайс-лист | Хомут Р6.6 стандартный (ч), 3,6х300 (50 шт) FlexLock; упак. | 2 | 35.62 |  | 35.62 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 518.63 |  |  | 518.63
113 | ФССЦ-25.2.01.01-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Бирки кабельные; 100 шт | 1 | 46.1 |  | 46.1 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 335.61 |  |  | 335.61
114 | ФЕРм08-03-593-19 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Светильник в подвесных потолках; 100 шт _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 97% от ФОТ; (759,31 руб.) СП 51% от ФОТ; (399,22 руб.) | 0.03 | 1123,37 ______ 966,42 | 36,22 ______ 5,02 | 120.73 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 815.76 | 778.74 | 10,65 ______ 4,18 | 26.37 | 94,4 ______ 0,4 | 2,83 ______ 0,01
115 | Прайс-лист | Светильник LED ЖКХ Sveteco NEW 8 10Вт 1112лм Д 4,0К IP66 низковольтный; шт | 3 | 602.33 |  | 602.33 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 13154.89 |  |  | 13154.89
116 | ФЕРм10-04-101-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт, устанавливаемый на: кирпичной или бетонной стене; шт _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 95% от ФОТ; (114,03 руб.) СП 53% от ФОТ; (63,62 руб.) | 1 | 12,71 ______ 4,47 |  | 8.24 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 180.02 | 120.03 |  | 59.99 | 0.45 | 0.45
117 | Прайс-лист | Трансформатор электронный 105w 12v с защитой; шт | 1 | 153.5 |  | 153.5 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 1117.48 |  |  | 1117.48
118 | ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 97% от ФОТ; (137,75 руб.) СП 51% от ФОТ; (72,43 руб.) | 0.02 | 303,44 ______ 263,72 | 4,77 ______ 0,64 | 34.95 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 147.69 | 141.67 | 0,93 ______ 0,35 | 5.09 | 25,76 ______ 0,05 | 0.52
119 | ФССЦ-20.4.01.01-0042 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А16-046 с подсветкой, цвет белый; 10 шт | 0.2 | 96.2 |  | 96.2 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 140.07 |  |  | 140.07
120 | ФЕРм10-06-037-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Коробка оконечная; 100 шт _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 90% от ФОТ; (106,1 руб.) СП 46% от ФОТ; (54,23 руб.) | 0.02 | 445,6 ______ 219,44 |  | 226.16 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 150.82 | 117.89 |  | 32.93 | 24 | 0.48
121 | Прайс-лист | Коробка распаячная КМР-030-014 с крышкой (100х100х50), 8 мембр. вводов чёрная IP54; шт | 2 | 18.2 |  | 18.2 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 264.99 |  |  | 264.99
122 | Прайс-лист | Клемма СМК 222-415 с рычагом 5 отверстий 0,08-2,5мм2; шт | 5 | 8.91 |  | 8.91 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 324.32 |  |  | 324.32
123 | Прайс-лист | Клемма СМК 222-415 с рычагом 5 отверстий 0,08-2,5мм2; шт | 5 | 3.93 |  | 3.93 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 143.05 |  |  | 143.05
124 | ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А; шт _______________ (Районный к-т 1,032) _______________ НР 97% от ФОТ; (342,56 руб.) СП 51% от ФОТ; (180,11 руб.) | 1 | 34,06 ______ 13,15 | 0.87 | 20.04 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 507.46 | 353.15 | 8.42 | 145.89 | 1.34 | 1.34
125 | ФССЦ-62.1.01.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автоматы дифференциальные двухполюсные 10A, 30MA тип АС; шт | 1 | 246.69 |  |  | МАТ=5,26 | 1297.59
126 | Прайс-лист | Лента перфорированная монтажная прямая 12х0,55 (10м) EKF; шт | 2 | 10.08 |  | 10.08 | ОЗП=26,86 ЭМ=9,68 ЗПМ=26,86 МАТ=7,28 | 146.76 |  |  | 146.76
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 25933.15 | 3544.96 | 39,92 ______ 12,38 | 21050.68 |  | 13,53 ______ 0,03
Накладные расходы | [7 empty] | 3439.97
Сметная прибыль | [7 empty] | 1810.75
Итого по разделу 7 Электроснабжение | [7 empty] | 31183.87 |  |  |  |  | 13,53 ______ 0,03
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [7 empty] | 202996.69 | 54230.44 | 8236,99 ______ 1438,52 | 138477.28 |  | 220,38 ______ 4,61
Накладные расходы | [7 empty] | 56840.71
Сметная прибыль | [7 empty] | 30307.52
Итоги по смете:
Итого | [7 empty] | 290144.92 |  |  |  |  | 220,38 ______ 4,61
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 138477.28
Машины и механизмы | [7 empty] | 8236.99
ФОТ | [7 empty] | 55668.96
Оборудование | [7 empty] | 2051.98
Накладные расходы | [7 empty] | 56840.71
Сметная прибыль | [7 empty] | 30307.52
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [7 empty] | 288092.94
Суточные (ТЗ+ТЗМ)/8*300/1,20 | [7 empty] | 7030.94
Проживание (ТЗ+ТЗМ)/8*350/1,20 | [7 empty] | 8202.76
Итого | [7 empty] | 303326.64
Итого с оборудованием (2 051,98) | [7 empty] | 305378.62
Непредвиденные затраты 2% | [7 empty] | 6107.57
Итого с непредвиденными | [7 empty] | 311486.19
НДС 20% | [7 empty] | 62297.24
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 373783.43 |  |  |  |  | 220,38 ______ 4,61
| Составил: | _______________________________ /Д.Н. Прошкина/
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | _______________________________ /К.В. Хрущ/
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Note on A3: Титул:: <подпись 210 атрибут 950 текст>
Note on A4: Титул::<подпись 210 значение>
Note on A21: Титул::<подпись 102 значение>
Note on A28: ЛокСмета:: <Номер позиции по смете>
Note on A190: Итоги:: <Текстовая часть (итоги)>
Note on B7: Титул::<Наименование стройки>
Note on B10: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on B13: Титул:: <Наименование локальной сметы>; <Наименование объекта>
Note on B28: ЛокСмета:: <Обоснование (код) позиции> <Примечание> <Комментарии из базы данных к расценке>
Note on C5: Титул::/<подпись 210 атрибут 950 значение>/
Note on C16: Титул:: <Основание>
Note on C28: ЛокСмета::<Наименование (текстовая часть) расценки>; <Ед. измерения по расценке> _______________ <Обоснование коэффициентов> _______________ <Формула расчета стоимости единицы> _______________ <Строка задания НР для БИМ>; (<Сумма НР по позиции для БИМ> руб.) <Строка задания СП для БИМ>; (<Сумма СП по позиции для БИМ> руб.)
Note on C214: Хвост:: <подпись 300 атрибут 970 значение> _______________________________ /<подпись 300 значение>/
Note on C219: Хвост:: <подпись 310 атрибут 970 значение> _______________________________ /<подпись 310 значение>/
Note on D28: ЛокСмета:: <Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on E28: ЛокСмета:: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ______ <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F28: ЛокСмета:: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов > ______ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов >
Note on G28: ЛокСмета::<МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов >
Note on H28: ЛокСмета::ОЗП=<Индекс к позиции на ОЗП> ЭМ=<Индекс к позиции на ЭМ> ЗПМ=<Индекс к позиции на ЗПМ> МАТ=<Индекс к позиции на МАТ>
Note on I28: ЛокСмета:: <ИТОГО ПЗ по позиции для БИМ>
Note on I190: Итоги:: <Прямые затраты (итоги)>
Note on J28: ЛокСмета:: <ИТОГО ОЗП по позиции для БИМ>
Note on J190: Итоги:: <З/п основных рабочих (итоги)>
Note on K28: ЛокСмета::<ИТОГО ЭММ по позиции для БИМ> ______ <ИТОГО ЗПМ по позиции для БИМ>
Note on K190: Итоги:: <Эксплуатация машин (итоги)> ______ <З/п машинистов (итоги)>
Note on L3: Титул:: <подпись 200 атрибут 950 текст>
Note on L4: Титул:: <подпись 200 значение>
Note on L17: Титул:: <Итого по расчету>
Note on L18: Титул::<Итого ФОТ>
Note on L20: Титул::<Итого ТЗ>
Note on L28: ЛокСмета::<ИТОГО МАТ по позиции для БИМ>
Note on L190: Итоги::<Материалы (итоги)>
Note on M20: Титул::<Итого ТЗМ>
Note on M28: ЛокСмета:: <ТЗ по позиции на единицу> ______ <ТЗМ по позиции на единицу>
Note on N5: Титул::/<подпись 200 атрибут 950 значение>/
Note on N28: ЛокСмета::<ТЗ по позиции всего> ______ <ТЗМ по позиции всего>
Note on N190: Итоги:: <Трудозатраты основных рабочих (итоги)> ______ <Трудозатраты машинистов (итоги)>